2. Содержание учебной программы

| № пп | Наименование темы | Часы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лек. | Пр. | Всего |  |
| 1 . Общие положения и нормативная документация в Системе РИЭР |
| 1.1 | Управление энергосбережением. Энергетическая стратегия России на период до 2020г. | 2 |  | 2 | Основные направления энергосбережения. Термины и определения. |
| 1.2 | Законодательная и нормативная база по рациональному использованию ТЭР. | 1 |  | 1 | Законодательство РФ и нормативные основы энергосбережения. Правовые основания проведения обследований. Нормативно-методическое обеспечение энергоаудита в Системе РИЭР. |
| 1.3 | Система добровольной сертификации организаций в области рационального использования и сбережения энергоресурсов (РИЭР). | 2 |  | 2 | Общие положения. Термины и определения. Правила функционирования Системы РИЭР. Участники Системы РИЭР. |
| 1.4 | Система допуска организаций к проведению энергетических обследований (энергоаудиту). | 1 |  | 1 | Требования к организациям-энергоаудиторам в Системе РИЭР. Положение Минпромэнерго РФ о ведении Реестра организаций, допущенных к проведению энергетических обследований (энергоаудиту). |
| 1.5 | Требования Системы РИЭР к энергоаудиторам, нормативно-методическому обеспечению, составу и качеству средств измерений, программному обеспечению и оформлению документации. | 2 |  | 2 | Порядок проведения и оформления результатов энергетических обследований в соответствии с требованиями Системы РИЭР. Права и обязанности аудиторов. |
| 2. Проведение энергетических обследований в Системе РИЭР |
| 2.1 | Показатели энергоэффективности. | 2 |  | 2 | Нормативная документация, общие вопросы: установленные нормативные показатели энергоэффективности по различным видам энергопотребляющего оборудования, процессам, системам энергообеспечения, назначение показателей энергоэффективности. Способы определения показателей. |
| 2.2 | Порядок организации, виды обследований, программа и проведение энергетического обследования. | 2 |  | 2 | Рассматривается организация, порядок, этапы, объем и ожидаемые результаты обследования, объемы планируемых работ и измерений. |
| 2.3 | Особенности проведения энергетических обследований на объектах: - генерации (котельные); - сетевого хозяйства; - потребителей (предприятия, организации бюджетной сферы, ЖКХ, здания и др. объекты). | 4 |  | 4 | Специфические особенности проведения энергообследования объектов. Объектно-ориентированный подход формирует особенности программы и порядка энергообследования. |
| 2.4 | Основы договорных отношений при использовании электроэнергии. Финансово-экономические взаимодействия с поставщиками и потребителями электроэнергии. | 2 |  | 2 | Тарифы, их установление и регулирование. Услуги по поставкам и за присоединение к сетям. Энергетическая составляющая в себестоимости продукции. Управление энергетическими издержками. |
| 2.5 | Контроль и учет электроэнергии. Анализ показателей энергоэффективности. Нормирование и прогнозирование потребления электроэнергии. | 2 | 2 | 4 | Системы коммерческого и технического учета электроэнергии. Методы определения удельных расходов электроэнергии на единицу продукции. Методы анализа эффективности использования. Нормирование удельных расходов. Прогнозирование показателей эффективности использования электроэнергии. |
| 2.6 | Балансы электроэнергии и топливно-энергетических ресурсов, их состояние и анализ. | 2 |  | 2 | Основные виды топливно-энергетических балансов (синтетический, по отдельным ТЭР, аналитический и др.). Структура ТЭБ. Потенциал энергосбережения объекта. Результаты анализа баланса. |
| 2.7 | Технические средства для проведения энергетических обследований. Требования к объему, составу, точности средств измерения и обработки результатов. Программное обеспечение энергетического обследования. | 2 | 2 | 4 | Состав приборного парка для проведения обследования. Требования к приборам и методам измерений. Использование штатных приборов. Обработка результатов измерений и их анализ. Программное обеспечение. Рынок программных средств. Требования Системы РИЭР к используемым программным комплексам. Положение о сертификации программного обеспечения. |
| 3. Энергетическое обследование электрического хозяйства в Системе РИЭР |
| 3.1 | Показатели энергетической эффективности внутризаводских электрических сетей, электрических установок, потребителей, зданий и сооружений. | 2 |  | 2 | Показатели использования электрической энергии, методы и определения. |
| 3.2 | Документальное обследование в системах электроснабжения. | 4 | 2 | 6 | Электропотребляющее оборудование. Топливно- энергетические ресурсы. Электроэнергетические балансы. Основное и вспомогательное электрооборудование. Регламенты, техническое обслуживание и ремонт. Потери электроэнергии. Методики расчета. Электрические сети. Системы освещения, силового и технологического потребления электроэнергии. Расчет электрических нагрузок. Учет и контроль потребления электроэнергии. Состав и содержание технической документации по электроснабжению. |

| 3.3 | Инструментальное обследование систем электрического хозяйства. Требования к составу, объему и качеству средств измерений. Анализ работы электроустановок (генераторов при совместной выработке тепловой и электрической энергии на котельной, двигателей, трансформаторов) | 2 | 2 | 4 | Сопоставление результатов измерений с нормативными характеристиками. Электрические расчеты режимов и потерь электроэнергии. Анализ эффективности работы установок. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Инструментальное обследование электрических сетей. Режимы работы электрических сетей. | 2 | 2 | 4 | Анализ режимов работы сети. Эффективность транспорта электроэнергии. Экспресс-замеры и стационарные измерения. Счетчики электроэнергии и сопоставление результатов их измерений. |
| 3.5 | Состояние учета электрической энергии. | 2 |  | 2 | Приборы и технологии учета электроэнергии. Требования к средствам учета. Особенности работы и настройки систем учета. Системы АСКУЭ. |
| 3.6 | Качество электрической энергии. Измерения и анализ. | 2 |  | 2 | Проверка показателей качества электроэнергии по ГОСТ 13109-97. |
| 4. Расчет эффективности и отчеты по результатам обследования в Системе РИЭР |
| 4.1 | Расчет нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям в соответствии с приказом 267 Минпромэнерго России. | 6 | 4 | 10 | Методики расчетов нормативов. Примеры проведения расчетов. |
| 4.2. | Отчет по результатам энергетического обследования в соответствии с требованиями Системы РИЭР. | 2 | 2 | 4 | Структура, объем и порядок представления результатов обследования. Протоколы инструментального этапа, расчетные материалы, балансы. Анализ эффективности использования электроэнергии. |
| 4.3 | Энергетический паспорт предприятия. | 2 | 2 | 4 | Структура, содержание, основные элементы энергетического паспорта по ГОСТ Р 51379-99. |
| 4.4 | Программа повышения энергетической эффективности и внедрения энергосберегающих мероприятий. | 2 | 2 | 4 | Перечень мероприятий, сроки их проведения, необходимые затраты и планируемая эффективность мероприятий. |
| 4.5 | Тестирование, защита выпускной работы. | 2 |  | 2 | Итоговая аттестация слушателей. |
| 4.6 | Подведение итогов занятий. | 2 |  | 2 | Вручение сертификатов. |
| Всего часов | 54 | 20 | 74 |  |

- Список рекомендуемой литературы

3.1. Приказ Минпромэнерго РФ № 141 от 04.07.2006 «Об утверждении Рекомендаций по проведению энергетических обследований (энергоаудита)»

3.2. Порядок подготовки проведения и оформления результатов энергетических обследований (энергоаудитов) в соответствии с требованиями Системы добровольной сертификации организаций в области рационального использования энергоресурсов. Утв.   Межрегиональной Ассоциацией Энергоэффективность и нормирование (МАЭН) 05 06 2007 – М.,  2007.

3.3. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года.  –М., 2001

  - Программа энергоэффективности и энергобезопасности Новосибирской области на период до 2020 года. Сборник обосновывающих документов. Выпуск 1. –Новосибирск: 2005. -355 с.

  - Программа энергоэффективности и энергобезопасности Новосибирской области на период до 2020 года. Выпуск 2. Сборник нормативных документов. –Новосибирск: 2006. -51 с.

  - Программа энергоэффективности и энергобезопасности Новосибирской области на период до 2020 года. Сборник руководящих документов. Выпуск 3. –Новосибирск: 2006. -328 с.

  - Программа энергоэффективности и энергобезопасности Новосибирской области на период до 2020 года. Сборник руководящих документов. Выпуск 4. –Новосибирск: 2006. -195 с.

3.8. Энергетические обследования - способ реального энергосбережения и получения дополнительной прибыли Методическое пособие. Под редакцией Троицкого-Маркова Т.Е. - М. Изд-во Спорт и культура, 2002. - 209 с.

3.9. Варнавский Б.П., Колесников А.Н, Федоров М.Н. Энергоаудит объектов коммунального хозяйства и промышленных предприятий  Учебное пособие. – М МИКСиС, 1998.

3.10. Литвак В В Основы регионального энергосбережения (научно-технические аспекты) - Томск Изд-во НТЛ, 2002. - 300 с

3.11. Климова Г.Н., Литвак В.В., Маркман Г.З., Харлов Н.Н. Энергосбережение и качество электрической энергии. Учебное пособие - Томск Изд-во ТПУ, 2006. - 168 с.

3.12. Губин В.Е., Косяков С.А.   Малоотходные и ресурсосберегающие технологии в энергетике. - Томск Изд-во НТЛ, 2002 -252с. ил

3.13. Купцов A.M. Электротехника с элементами энергосбережения Учебное пособие - Томск Изд-во НТЛ, 2003 - 344 с ил.

3.14. Яворский М.И., Вадутов О.С., Гаврилин А.И., Жданова Е.Г., Косяков С.А. и др. Энергосбережение. Учебное пособие для дистанционного обучения – Томск, 2004 - 235с.

3.15. Железко Ю.С., Артемьев А.В., Савченко О.В. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях. Руководство для практических расчетов. -М. «Издательство НЦ ЭНАС», 2006. -277 с.

3.16. Вагин Г.Я., Дудникова Л.В., Зенютич Е.А. и др. Экономия энергоресурсов в промышленных технологиях. Справочно-методическое пособие. Под ред. Сергеева С.К. - НГТУ, НИЦЭ – Н. Новгород, 2001. – 296с.

3.17. Порядок взаимоотношений поставщиков и потребителей электроэнергии. Сборник документов. Серия 17. Документы по надзору в электроэнергетике. 2006. – 113 с.

3.18. Вагин Г.Я., Зенютич Е.А. и др. Методики проведения инструментальных обследований при энергоаудите. - НГТУ, НИЦЭ – Н. Новгород, 1998, - 17 с.

Программу составил

к.т.н., доцент                                                                         А.Н. Козлов